## 835-2026-81644940
Batch | EUDKVE-26050065
Sagsnavn | Tumbøl Vandværk - Ledningsnet
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 04-06-2026 12:39/Eurofins Miljø Vand A/S,P8KY
Modtaget på laboratoriet | 2026-06-04 20:16
Rapport (seneste rapportrevision) | 07-06-2026/AR-26-CG-26050065-01
Prøvenummer | 835-2026-81644940
Prøve mærke | Køkken
DGUnr/Adresse | Tumbøl Bygade 34., 6200 Aabenraa
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%) | SC1008
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1194
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ | 1229
Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 | 0.11σ | 1218
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ | 1686
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 243
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) N/A
Vandtemperatur | 15.1 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006 |  | 1154